## METODOLOGIA
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD
Proceso: Administración del Talento Humano
Versión: 2 | Vigencia: 20/11/2025 | Código: F-A-ATH-77
ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD
Califique las amenazas y vulnerabilidad de acuerdo a la metodologia descrita en la seccion ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD del PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS.
IDENTIFICACION DE LAS AMENAZAS
ORIGEN | TIPO
Natural | Movimientos sismicos y terremotos
Eventos atmosféricos (Lluvias intensas, granizadas, tormentas)
Biologico (Patógenos biológicos que puedan causar enfermedades contagiosas)
Tecnologico | Incendios (estructurales, eléctricos, carga combustible)
Explosiones (almacenamiento de ACPM)
Fallas en infraestructura de transporte vertical (ascensores)
Fallas estructurales
Inundación por fallas hidráulicas
Fallas en sistemas y equipos
Social | Accidentes de vehículos
Atentados terroristas, atentados con explosivos
Asaltos, robos
Asonadas
Ambiental | Contaminacion del agua y suelo por derrames de sustancias quimicas
Falta de saneamiento en tanques de agua
Caida de arboles
ESCALA DE PROBABILIDAD DE AMENAZAS
POSIBLE | Es aquel fenómeno que puede suceder o que es factible porque no existen razones históricas y científicas para decir que esto no sucederá. Se le asigna el color VERDE.
PROBABLE | Es aquel fenómeno esperado del cual existen razones y argumentos técnicos y científicos para creer que sucederá. Se le asigna el color AMARILLO.
INMINENTE | Es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad de ocurrir. Se le asigna el color ROJO.
CALIFICACION DE VULNERABILIDAD
SI (0.0) | Se cuenta con suficientes elementos
PARCIAL (0.5) | Se cuenta parcialmente con los elementos o están en proceso de adquisición.
NO (1.0) | Cuando no se cuenta con los recursos
INTERPRETACION DE LA VULNERABILIDAD
2.1 – 3.0 | BAJA
1.1 – 2.0 | MEDIA
0.0- 1.0 | ALTA

## ANALISIS AMENAZAS
ANALISIS DE AMENAZAS
CLASE | AMENAZA | POSIBILIDAD | INTERNO | EXTERNO | DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA | CALIFICACIÓN | COLOR
Naturales | Movimientos sísmicos y terremotos | SI |  | X | El riesgo se movimientos sísmicos y terremotos es de nivel bajo en la zona según información de FOPAE. | PROBABLE
| Eventos atmosféricos | SI |  | X | Lluvias intensas, granizadas, tormentas. Antecedentes esporadicos en el sector. | PROBABLE
| Biologico | SI | X | X | Patógenos biológicos que puedan causar enfermedades contagiosas, proliferacion de vectores biologicos (roedores, abejas, avispas). Se realizan fumigaciones periodicamente. | PROBABLE
Tecnológicos | Incendios | SI | X | X | Carga combustible presente por almacenamiento y presencia de equipos de cómputo, material sintético, papel, cajas, almacenamiento de ACPM, corto circuito, fallas en los cargadores electricos de vehiculos. | PROBABLE
| Explosiones | SI | X | X | Almacenamiento de ACPM para la planta eléctrica, gasolina de vehículos ubicados en los parqueaderos o zonas aledañas. | POSIBLE
| Fallas en infraestructura de transporte vertical (ascensores) | SI | X |  | Producidos por fallas eléctricas o alteraciones al mismo. Los ascensores cuentan con sistema de frenado y bloqueo de emergencia. Algunos antecedentes. | PROBABLE
| Fallas estructurales | SI | X |  | El edificio cumple con las normas de sismo resistencia de construcción. Sin antecedentes. | POSIBLE
| Inundación por fallas hidráulicas | SI | X |  | Inadecuado mantenimiento preventivo de instalaciones de acueducto, alcantarillado. Sin antecedentes de inundacion por fallas hidraulicas. | POSIBLE
| Fallas en sistemas y equipos | SI | X |  | Daños en hardware y software producidos por fallas eléctricas o virus informaticos. Respaldos de información manejada por la OTIC, existe una protección de equipos y backups de informacion. Sin antecedentes, fallas en los cargadores electricos de vehiculos. | PROBABLE
Sociales | Accidentes de vehículos | SI | X | X | Falta de experticia, omisión de señales de tránsito, actos de imprudencia vial. Algunos antecedentes. | PROBABLE
| Atentados terroristas, atentados con explosivos | SI | X | X | Condiciones sociales del país. Característica pública del Ministerio. Intereses políticos. Sin antecedentes. | PROBABLE
| Asaltos, robos | SI | X | X | La zona donde está ubicada El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se encuentra vigilada constantemente por la empresa de vigilancia. Sin antecedentes. | PROBABLE
| Asonadas | SI |  | X | Manifestaciones por la carrera 7ma o la carrera 13, Algunos antecedentes. | INMINENTE
Ambientales | Contaminacion del agua y suelo por derrames de sustancias quimicas | SI |  | X | ACPM almacenado en cuarto de máquinas localizado en el piso -2, Vehículos en los parqueaderos del ministerio, productos químicos para el aseo de las instalaciones localizados en el piso -2, aceites industriales y productos que se utilizan para el mantenimiento de las instalaciones localizadas en el almacén en el piso -2. Sin antecedentes. | PROBABLE
| Falta de limpieza y saneamiento en tanques de agua | SI |  | X | Se realiza limpieza y saneamiento a los tanques de agua dos veces por año. Sin antecedentes. | POSIBLE
| Caida de arboles, perdida de vegetacion | SI | X | X | Se realizan inspecicones periodicas para detectar caidas de ramas y arboles. Sin antecedentes. | POSIBLE

## VUL-PERSONAS
VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS |  |  |  | SI | 1
PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR | RESPUESTA | CALIFICACION | OBSERVACIONES | NO | 0
1. Gestión Organizaciónal |  |  |  | PARCIALMENTE | 0.5
¿Existe una política general en Seguridad y Salud en el Trabajo donde se indica la prevención y preparación para afrontar una emergencias ? | SI | 1
¿Existe una brigada de emergencias y tiene funciones asignadas? | SI | 1
¿La entidad promueve activamente en sus colaboradores la preparación para emergencias ? | SI | 1 | Se debe mejorar la divulgacion del plan de emergencias
¿Las directivas y colaboradores han adquirido responsabilidades específicas en caso de emergencias ? | SI | 1
¿Existen procedimientos para contingencias? | SI | 1
¿Existen instrumentos para realizar inspecciones a las áreas para identificar condiciones inseguras que puedan generar emergencias? | SI | 1
¿Existen instrumentos para realizar inspecciones a los equipos utilizados en emergencias? | SI | 1
PROMEDIO GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN | 7 | 1
PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR | RESPUESTA | CALIFICACION | OBSERVACIONES
2. Capacitación y Entrenamiento
¿Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y respuesta emergencias ? | SI | 1
¿Todos los colaboradores se han capacitado en prevención y respuesta a emergencias? | PARCIALMENTE | 0.5 | Se debe reforzar la capacitacion en prevencion y respuesta a emergencias
¿Se cuenta con un programa de entrenamiento en respuesta a emergencias para la brigada? | SI | 1
¿ Se cuenta con mecanismos de difusión en temas de prevención y respuesta a emergencias? | SI | 1
PROMEDIO CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO | 3.5 | 0.875
PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR | RESPUESTA | CALIFICACION | OBSERVACIONES
3. Caracteristicas de Seguridad
¿Se ha identificado y clasificado el personal fijo y flotante en los diferentes horarios laborales y no laborales (menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad fisica? | SI | 1
¿Se han contemplado acciones especificas teniendo en cuenta la clasificación de la población en la preparación y respuesta de emergencia? | SI | 1
¿Se cuenta con dotacion suficiente y adecuada para el personal de la brigada? | PARCIALMENTE | 0.5 | Se debe mejorar la dotacion de la brigada
¿ Se cuenta con un esquema de seguridad fisica? | SI | 1
PROMEDIO CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD | 3.5 | 0.7
SUMA TOTAL DE PROMEDIOS |  | 2.575 | BAJA

## VUL-RECURSOS
VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS |  |  |  | SI | 1
PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR | RESPUESTA | CALIFICACION | OBSERVACIONES | NO | 0
1. Suministros |  |  |  | PARCIALMENTE | 0.5
¿Se cuenta con implementos básicos para extincion de incendios? | SI | 1 | Se cuenta con extintores ubicados en todos los pisos
¿Se cuenta con implemmentos básicos para la atención de heridos, tales como: camillas, botiquines, entre otros, de acuerdo con las necesidades de la entidad? | SI | 1
Promedio Suministros | 2 | 1
PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR | RESPUESTA | CALIFICACION | OBSERVACIONES
2. Edificaciones
¿El tipo de construcción es sismoresistente o cuenta con un refuerzo estructural? | SI | 1
¿existen puertas y muros cortafuego, puertas antipanico, entre otras caracteristicas de seguridad? | SI | 1
¿Estan definidas las rutas de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentro debidamente señalizados ye iluminados? | SI | 1
¿Las ventanas cuentan con película de seguridad? | SI | 1
¿Se tienen asegurados o anclados enseres, gabinetes u objetos que puedan caer? | SI | 1
¿Los medios de transporte vertical, como ascensores, cuentan con sistemas de seguridad en caso de fallas? | SI | 1
Promedio Edificaciones | 6 | 1
PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR | RESPUESTA | CALIFICACION | OBSERVACIONES
3. Equipos
¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia? | SI | 1
¿ Se cuenta con sistemas de control o mitigación de la amenaza identificada? | SI | 1
¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas para la respuesta a emergencias? | SI | 1
¿Se cuenta con medios de transporte para el apoyo logistico en una emergencia? | SI | 1
¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de emergencia? | SI | 1
Promedio Equipos | 5 | 1
SUMA TOTAL DE PROMEDIOS |  | 3 | BAJA

## VUL-SISTEMAS
VULNERABILIDAD EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS |  |  |  | SI | 1
PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR | RESPUESTA | CALIFICACION | OBSERVACIONES | NO | 0
1. Servicios |  |  |  | PARCIALMENTE | 0.5
¿Se cuenta con suministro de energia electrica y agua permanente? | SI | 1
¿Se cuenta con un programa de gestión de residuos? | SI | 1
¿Se cuenta con servicio de comunicaciones internas? | SI | 1
¿Se realizan fumigaciones para evitar la proliferacion de vectores biologicos? | SI | 1
Promedio Servicios | 4 | 1
PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR | RESPUESTA | CALIFICACION | OBSERVACIONES
2. Sistemas alternos
¿Se cuenta con sistemas de alternos para el suministro de agua y energia electrica (tanque de reserva de agua, plantas electricas? | SI | 1 | Adicionalmente se cuenta con cargadores electricos para vehiculos en el parqueadero
¿Se realiza limpieza y saneamiento a los tanques de agua periodicamente? | SI | 1
¿Se cuenta con hidrantes internos y/o externos para emergencias? | SI | 1
Promedio Sistemas Alternos | 3 | 1
PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR | RESPUESTA | CALIFICACION | OBSERVACIONES
3. Recuperación
¿Se tienen identificados los procesos viales para el funcionamiento de la entidad? | SI | 1
¿Se cuenta con un plan de continuidad del negocio? | SI | 1
¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los integrantes de la organización? | SI | 1
¿Se tienen aseguradas las edificaciones y los bienes en general para cada amenaza identificada? | SI | 1
¿Se encuentra asegurada la información digital y análogica de la organización? | SI | 1
Promedio Recuperación | 5 | 1
SUMA TOTAL DE PROMEDIOS |  | 3 | BAJA

## AMENAZAS - VULNERABILIDAD
|  | ESCALA DE PROBABILIDAD DE AMENAZAS | [5 empty] | PUNTAJE | CALIFICACION DE VULNERABILIDAD | [6 empty] | INTERPRETACION DE VULNERABILIDAD
|  | Posible |  | Nunca ha sucedido pero no se descarta |  |  |  | 1 | Se cuenta con sufivientes elementos | [6 empty] | 2.1 – 3.0 |  | BAJA
|  | Probable |  | Ya ocurrido en un lugar o condición similar |  |  |  | 0.5 | Se cuenta parcialmente con los elementos o están en proceso de consecución | [6 empty] | 1.1 – 2.0 |  | MEDIA
|  | Inminente |  | Evento con información que lo hace evidente y detectable |  |  |  | 0 | Cuando se carece completamente o no se cuenta con recursos | [6 empty] | 0.0- 1.0 |  | ALTA
ANALISIS DE LA AMENAZA |  |  |  | ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD | [14 empty] | NIVEL DE RIESGO
|  |  |  | PERSONAS |  |  |  |  | RECURSOS |  |  |  |  | SISTEMAS Y PROCESOS
AMENAZA |  | CALIFICACIÓN | COLOR DE ROMBO | 1. GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 2. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO | 3. CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD | TOTAL VULNERABILIDAD DE PERSONAS | COLOR ROMBO PERSONAS | 1. SUMINISTROS | 2. EDIFICACIONES | 3. EQUIPOS | TOTAL VULNERABILIDAD DE RECURSOS | COLOR ROMBO RECURSOS | 1. SERVICIOS | 2. SISTEMAS ALTERNOS | 3. RECUPERACIÓN | TOTAL VULNERABILIDAD DE SISTEMAS Y PROCESOS | COLOR ROMBO SISTEMAS Y PROCESOS | RESULTADO DEL DIAMANTE | INTERPRETACIÓN
NATURALES | Movimientos sísmicos y terremotos | PROBABLE |  | 1 | 0.875 | 0.7 | 2.575 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | BAJO
| Eventos atmosféricos | PROBABLE |  | 1 | 0.875 | 0.7 | 2.575 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | BAJO
| Biologicos | PROBABLE |  | 0.92857 | 0.875 | 0.7 | 2.575 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | BAJO
TECNOLOGICOS | Incendios | PROBABLE |  | 1 | 0.875 | 0.7 | 2.575 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | BAJO
| Explosiones | POSIBLE |  | 1 | 0.875 | 0.7 | 2.575 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | BAJO
| Fallas en infraestructura de transporte vertical (ascensores) | PROBABLE |  | 1 | 0.875 | 0.7 | 2.575 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | BAJO
| Fallas estructurales | POSIBLE |  | 1 | 0.875 | 0.7 | 2.575 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | BAJO
| Inundación por fallas hidráulicas | POSIBLE |  | 1 | 0.875 | 0.7 | 2.575 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | BAJO
| Fallas en sistemas y equipos (incluidos los cargadores electrricos para vehiculos) | PROBABLE |  | 1 | 0.875 | 0.7 | 2.575 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | BAJO
SOCIALES | Accidentes de vehículos | PROBABLE |  | 0.92857 | 0.875 | 0.7 | 2.5036 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | BAJO
| Atentados terroristas, atentados con explosivos | PROBABLE |  | 0.92857 | 0.875 | 0.7 | 2.5036 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | BAJO
| Asaltos, robos | PROBABLE |  | 0.92857 | 0.875 | 0.7 | 2.5036 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | BAJO
| Asonadas | INMINENTE |  | 0.92857 | 0.875 | 0.7 | 2.5036 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | MEDIO
AMBIENTALES | Contaminacion del agua y suelo por derrames de sustancias quimicas | PROBABLE |  | 0.92857 | 0.875 | 0.7 | 2.5036 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | BAJO
| Falta de limpieza y saneamiento en tanques de agua | POSIBLE |  | 0.92857 | 0.875 | 0.7 | 2.5036 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | BAJO
| Caida de arboles, perdida de vegetacion | POSIBLE |  | 0.92857 | 0.875 | 0.7 | 2.5036 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | BAJO
PERS.
AMENAZA
SIST. PROCS.
RECUR.
PERS.
AMENAZA
SIST. PROCS.
RECUR.
PERS.
AMENAZA
RECUR.
PERS.
AMENAZA
SIST. PROCS.
RECUR.
AMENAZA
SIST. PROCS.
RECUR.
PERS.
AMENAZA
SIST. PROCS.
RECUR.
PERS.
AMENAZA
RECUR.
AMENAZA
SIST. PROCS.
RECUR.
PERS.
AMENAZA
SIST. PROCS.
RECUR.
PERS.
AMENAZA
SIST. PROCS.
RECUR.
PERS.
AMENAZA
SIST. PROCS.
RECUR.
PERS.
AMENAZA
SIST. PROCS.
RECUR.
PERS.
AMENAZA
SIST. PROCS.
RECUR.
PERS.
AMENAZA
SIST. PROCS.
RECUR.
PERS.
AMENAZA
SIST. PROCS.
RECUR.
PERS.
AMENAZA
SIST. PROCS.
RECUR.
PERS.
AMENAZA
SIST. PROCS.
RECUR.
PERS.
AMENAZA
SIST. PROCS.
RECUR.
PERS.
AMENAZA
SIST. PROCS.
RECUR.