*De acuerdo con la actividad realizada marque con una X la respuesta a cada una de las 18 preguntas.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha de lavado** |  | **Fecha del próximo lavado** |  |
| **Responsable del Ministerio** |  |
| **Responsable del lavado** |  |
| **INFORMACIÓN DEL LAVADO** |
| **No. De tanques** |  | **Tipo de material** | PVC\_\_\_\_\_ Fibrocemento\_\_\_\_\_Otra membrana \_\_\_\_\_\_\_ |
| **Producto utilizado** |  | **Concentración** |  |
| **Aplicación** | Manual\_\_\_\_\_ Mecánica\_\_\_\_\_\_ | **Volumen del Tanque** |  |
|  |
| **No.** | **PREGUNTAS** | **SI** | **NO** | **OBSERVACIONES** |
| **1** | ¿El tanque se encontró vacío? |  |  |  |
| **2** | ¿Las válvulas de entrada y salida se encuentran cerradas? |  |  |  |
| **3** | ¿Se verificó el estado de: Tuberías, Válvulas, Grietasen el tanque, Desgaste de material, ¿Hermeticidad del tanque? |  |  |  |
| **4** | ¿Se realizó la remoción de residuos sólidos del fondo del tanque? |  |  |  |
| **5** | ¿Hay un nivel de agua considerado para realizar un prelavado? |  |  |  |
| **6** | ¿Se realizó el prelavado del tanque? |  |  |  |
| **7** | ¿Se enjuagó varias veces el tanque con agua potable para eliminar los residuos generados del prelavado? |  |  |  |
| **8** | ¿Se abrieron las válvulas de salida para dejar salir el agua sobrante? |  |  |  |
| **9** | ¿Se preparó la solución desinfectante según el instructivo para lavado, limpieza y desinfección de tanques? |  |  |  |
| **10** | ¿Se tuvo en cuenta los elementos de protección personal para la preparación de la solución desinfectante? |  |  |  |
| **11** | ¿Las superficies del tanque fueron impregnadas con la solución, teniendo en cuenta los equipos de protección personal? |  |  |  |
| **12** | ¿Se dejó actuar el desinfectante según el instructivo? |  |  |  |
| **13** | ¿Se abrieron las válvulas de entrada y salida de agua para realizar la remoción del desinfectante del tanque? |  |  |  |
| **14** | ¿Se dejó drenar la solución del lavado del tanque por las tuberías para realizar una purga de estas? |  |  |  |
| **15** | ¿Se realizaron varios lavados con agua potable eliminando así los residuos del desinfectante? |  |  |  |
| **16** | ¿Se comprobó la ausencia de olor y sabor en el agua? |  |  |  |
| **17** | ¿Se verificó que las llaves de entrada y salida estén cerradas para iniciar el llenado del tanque? |  |  |  |
| **18** | ¿Se instaló correctamente la tapa para evitar el ingreso de contaminantes? |  |  |  |
| **19** | Se debe anexar informe fotográfico |  |  |  |
| **Recomendaciones próximo lavado** |  |
| **Firma responsable del Ministerio** |  |
| **Firma del responsable del lavado** |  |